

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| « » № .    на № 35-12.1-02 от «08» июля 2016г. |  | Заместителю директора Департамента  Государственной охраны культурного  наследия - начальнику отдела государственной охраны объектов культурного наследия  П.О. Мосолову  М. Гнездниковский пер., 7/6, стр. 1,2,  Москва, ГСП-3, 125993 |

Уважаемый Павел Олегович!

В ответ на Ваше письмо об отказе в предоставлении государственной услуги по согласованию проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного

наследия федерального значения «Георгиевский собор, 1234 г.», расположенного по адресу: Владимирская обл., г. Юрьев-Польский, отвечаем на замечания:

**Замечание 1.** Требуется выполнить обследования состояния монументальной живописи и включить в общий состав Проекта технологические решения по консервации (противоаварийным работам) живописных фрагментов, принимая во внимание проектные решения по введению ограниченного обогрева и наличие в интерьере Объекта монументальной настенной живописи I пол. XIX века и ее неудовлетворительное состояние (биопоражение и отслоение от стен штукатурной основы), а также указания экспертной комиссии в разделе Акта «Обоснования вывода экспертизы».

***Ответ: В рамках государственного контракта №3554-01-41/10-14 от 2 сентября 2014 г. не были предусмотрены работы по обследованию живописи.***

***Данный вид работ может быть выполнен в рамках нового контракта, так как разработанная система ограниченного обогрева, не может быть согласована без данных исследований. В связи с этим нами принято решение об аннулировании проекта теплых полов, с выдачей рекомендации о его устройстве после проведения всех необходимых исследований.***

**Замечание 2**. Проведение работ по устройству дренажа территории для предотвращения подсоса воды из почвы и прокладку фреонопроводов на территории Объекта требует разработки проектной документации и/или разделов документации в составе Проекта, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия с соответствующим заключением историкокультурной экспертизы согласно ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Дополнительно с учетом работ по дренажу территории просим представить в адрес Департамента копии писем-согласований регионального органа охраны объектов культурного наследия о мерах по обеспечению сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Троицкий собор, 1905 г.» и объекта археологического наследия «Городище Юрьев-Польский (валы, рвы, культурный слой) XII-XIII, XIV-XVII вв.»

***Ответ: В связи с тем, что в рамках государственного контракта №3554-01-41/10-14 от 2 сентября 2014 г. не были предусмотрены работы по инженерно-геологическим и гидро-геологическим исследованиям, данный вид работ может быть выполнен в рамках нового контракта, так как разработанный дренаж, не может быть согласован без данных работ. В связи с этим нами принято решение об аннулировании проекта дренажа, с выдачей рекомендации о его устройстве после проведения всех необходимых исследований.***

**Замечание 3**. В Акте отмечено принципиальное решение по установке теплового насоса в 10 м от фасада Объекта, что противоречит откорректированным проектным решениям по установке соответствующего насоса в ином месте.

***Ответ: Замечание принято, при отказе от системы ограниченного обогрева, необходимость в тепловом насосе отпадет.***

**Замечание 4.** Решение по использованию покрытия полов чугунными плитами XIX века должно быть однозначным (без использования иных материалов, таких как: белый камень или керамогранитная плитка) в соответствии с утвержденным приказом Минкультуры России от 22.11.2013 № 1932 предметом охраны Объекта (далее - Предмет охраны).

***Ответ: Замечание принято, документация будет исправлена в ближайшее время и передана на согласование. Хотя просим отметить, что проектом предусмотрена реставрация существующих чугунных плит и возврат их на прежнее место. Существующая белокаменная выстилка в боковых апсидах так же реставрируется и укладывается на прежнее место, что не противоречит предмету охраны.***

**Замечание 5.** Рекомендованный экспертной комиссией проект от ООО «Владимирский областной центр археологии при ВлГУ» ссылается на обследования, выполненные НПФ «Тектоника», без конкретных указаний и соответствующих данных гидрогеологических исследований территории в границах Объекта.

Необходимо представить дополнительные точечные инженерно-гидрогеологические

исследования состояния фундаментов и грунтов основания в составе Проекта для обоснования устройства дренажной системы в части территории Объекта, а также археологическую разведку и наблюдение в ходе проведения исследований фундаментов церковной ограды.

Полученной информации недостаточно для определения всех существующих причин деформации Объекта для оптимального выбора рекомендаций набора инженерных решений по реставрации.

***Ответ: В рамках государственного контракта №3554-01-41/10-14 от 2 сентября 2014г. не были предусмотрены работы по инженерно-гидрогеологическим исследованиям. Данный вид работ может быть выполнен только в рамках нового контракта. В связи с нехваткой исследований, дренаж будет исключен из состава проектной документации.***

**Замечание 6.** В Проекте на стр. 9 в «Разделе П. Комплексные научные исследования. Часть 2. Архитектурные исследования. Том 1. Архитектурно-археологические обмеры» нет отсылки на аннулированные тома Проекта.

***Ответ: Замечание принято, документация будет исправлена в ближайшее время и передана на согласование.***

**Замечание 7.** Согласно Предмету охраны («проемы дверные и оконные (дверные проемы арочной формы, двери наружные - металлические полотна с декоративными полосами и заклепками, с круглыми ручками, внутренние - деревянные с остеклением ...») и проектным решениям в соответствии с «Разделом IV. Рабочая документация. Часть 2. Рабочие чертежи готовых изделий» на стр. 29 присутствует чертеж с деревянной дверью с

металлической обшивкой, что нарушает вышеуказанный пункт Предмета охраны. Необходимо внести корректировку в Проект.

***Ответ: Фактическая ситуация имеет расхождения с предметом охраны, исторические наружные двери северного и западного притворов были демонтированы при предыдущей реставрации и экспонируются в интерьере собора. На данный момент заполнения дверных проемов представляют собой деревянную дверную коробку с установленными в нее деревянными дверными полотнами, обшитыми листовым металлом с декоративными полосами, которые выполнены без учета сохранившихся исторических полотен, что в свою очередь мешает целостному восприятию облика Георгиевского собора. Исторические наружные двери южного притвора были перевешаны в интерьер в XIX веке. В это же время были установлены наружные двери с остеклением, которые в предмете охраны указаны как внутренние, т. к. на данный момент, перед ними установлены новодельные металлические двери в металлической коробке аналогичные по виду с имеющимися в северном и западном притворах. В связи с этим просим отметить, что исторические двери указанные в предмете охраны проектом не затрагиваются, а предлагается замена только диссонирующих с историческим обликом дверных заполнений.***

******

***Фото интерьера северного притвора.***



***Фото интерьера западного притвора.***

**Замечание 8.** В «Разделе III. Проект реставрации и приспособления. Часть 6. Проект дренажа. Тектоника» на стр. 21 присутствует ссылка на листы графической части - 10, 11, которые отсутствуют в общем составе Проекта.

***Ответ: Замечание принято, документация будет исправлена в ближайшее время и передана на согласование.***

Так же просим обратить внимание на то, что нашей организацией неоднократно отмечалась потребность в допроектировании необходимых разделов и передавались перечни работ неучтенных Государственным контрактом, обязательных к разработке для нормализации ситуации на Георгиевском соборе в Министерство культуры РФ на согласование. Необходимость данных работ неоднократно отмечалась на заседании секции «Памятники архитектуры».

Также в апреле 2016 года была подана МБУК «Юрьев-Польский историко-архитектурный и художественный музей», была подана заявка в министерство культуры РФ по Федеральной целевой программе «Культура России (2012-2018гг.)» на допроектирование необходимых разделов по сохранению особо ценного объекта культурного наследия «Георгиевский собор» 1234г. (Владимирская область, город Юрьев-Польский).

Генеральный директор

ООО «АРХИТЕКТПОДРЯД» О.В. Крейнин

Исп. Быркин А.В.,

Тел. 8-916-919-52-59